FORMALDEHİD KİMYASAL İNDİKATÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İndikatör pvc malzemeden mamul formaldehid sterilizasyonuna uygun strip şeklinde olmalıdır. Mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.

- Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası okunabilen renk değişimini gösterecektir. Çok parametreli olmalıdır.

- Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunacaktır.

- Paketin üzerinde imalat ve son kullanma tarihi olacaktır.

- İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. . Bu konuda  alınmış analiz sertifikası olmalıdır.

- İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.

- Ürün lot numarası, imalat tarihi, son kullanma tarihi(en az 2 yıl),class 4 sınıfı her indikatör stripinin üzerinde yer almalıdır.

- İndikatörün ISO 11140-1 uygunluk belgesi ve CE belgesi olmalıdır.

- Kutu üzerinde içindeki adet sayısı belirtilmelidir.